## GENERAL
No. | UNIDAD MEDICA | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SERIE | ÁREA QUE BRINDA SERVICIO | TIPO DE ÁREA | TIPO DE MANTENIMIENTO | MÍNIMO | MÁXIMO | FOLIO MANHOS
1 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (8 TON) | YORK | 8 TON | S/N | CEYE | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0001
2 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | AIRE ACONDICIONADO TIPO UMA (15 TON) | TRANE | 15 TON | S/N | RAYOS X | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0002
3 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (5 TON) | YORK | 5 TON | S/N | TOMOGRAFÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0003
4 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | 15 TON | S/N | URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0004
5 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | AIRE ACONDICIONADO TIPO UMA | TRANE | 20 TON | S/N | PEDIATRÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0005
6 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (15 TON) | TRANE | 15 TON | S/N | TERAPIA INTENSIVA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0006
7 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (15 TON) | TRANE | 15 TON | S/N | SALA DE EXPULSION | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0007
8 | HOSPITAL GENERAL DE CUERNAVACA | CUERNAVACA | EXTRACTORES DE AIRE |  | S/N | S/N |  |  | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0008
9 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (25 TON) | CARRIER | 25 TON | S/N | URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0009
10 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (15 TON) | CARRIER | 15 TON | S/N | URGENCIAS EQUIPO 2 ENCAMADOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0010
11 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (4 TON) | CARRIER | 4 TON | S/N | EXPULSIÓN EQUIPO No 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0011
12 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (4 TON) | CARRIER | 4 TON | S/N | EXPULSIÓN EQUIPO No 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0012
13 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (5 TON) | CARRIER | 5 TON | S/N | QUIRÓFANO 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0013
14 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (5 TON) | CARRIER | 5 TON | S/N | QUIRÓFANO 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0014
15 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (5 TON) | CARRIER | 5 TON | S/N | QUIRÓFANO 3 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0015
16 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (5 TON) | CARRIER | 5 TON | S/N | QUIRÓFANO 4 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0016
17 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (15 TON) | CARRIER | 15 TON | S/N | GINECOLOGIA EQUIPO No 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0017
18 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (15 TON) | CARRIER | 15 TON | S/N | CEYE Y TOCO CIRUGIA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0018
19 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (12 TON) | CARRIER | 12 TON | S/N | GINECOLOGIA EQUIPO No 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0019
20 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (10 TON) | CARRIER | 10 TON | S/N | SALA DE RECUPERACION QUIROFANO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0020
21 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) MINISPLIT | TRANE | 2 TON | S/N | RAYOS X EQUIPO No 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0021
22 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) MINISPLIT | YORK | 2 TON | S/N | RAYOS X EQUIPO No 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0022
23 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) MINISPLIT | YORK | 2 TON | S/N | URGENCIAS AREA CRITICA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0023
24 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) MINISPLIT | YORK | 2 TON | S/N | ULTRA SONIDO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0024
25 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) MINISPLIT | YORK | 2 TON | S/N | OTORRINOLARINGOLOGIA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0025
26 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT | LG | 2 TON | S/N | AISLADOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0026
27 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) MINISPLIT | TRANE | 2 TON | S/N | DIRECCION | ÁREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0027
28 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | EXTRACTORES | S/M | S/M | S/N |  | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0028
29 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | CARRIER | 10 TON | S/N | SALA DE RECUPERACION QUIROFANOA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0029
30 | HOSPITAL GENERAL DE CUAUTLA | CUAUTLA | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SALA AUDIOVISUAL | AREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0030
31 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | 20 TON | S/N | URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0031
32 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | 15 TON | S/N | UCEN | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0032
33 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | TRANE | 20 TON | S/N | COVID | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0033
34 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | TRANE | 15 TON | S/N | GOBIERNO 1 | AREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0034
35 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | GOBIERNO 2 | AREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0035
36 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | TRANE | 20 TON | S/N | HOSPITALIZACIÓN | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0036 | COMPRAR UN SEGUNDO AIRE
37 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | TRANE | 20 TON | S/N | LABOR EXPULSION | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0037
38 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (5 TON) | S/M | 5 TON | S/N | CONSULTORIO MATER | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0038
39 | HOSPITAL GENERAL DE JOJUTLA | JOJUTLA | AIRE ACONDICIONADO (15 ton) | TRANE | 15 TON | S/N | CONSULTA EXTERNA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0039
40 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UP 3 (6 TON) | YORK | ZF072C00BA1A | N1L6085912 | PASILLO ALMACÉN | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0040
41 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EXTRACTOR | YORK | S/N | S/N |  |  | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0041
42 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UP 4 (15 TON) | YORK | ZF180COOD4A1A | N1L6103064 | PASILLO INTERIOR VACUNAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0042
43 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UP 10 (12.5 TON) | YORK | ZF150C00D4A184 | N1L6085814 | PASILLO EXTERNO QUIROFANO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0043
44 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UMAS (UMA 9) | TRANE | XTO-042X069 | ANDM XT0087 | RECUPERACION Y PASILLOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0044
45 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-1) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAG | AD0422000160500009 | URGENCIAS-PEDIATRÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0045
46 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-1 B) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500003 | URGENCIAS-PEDIATRÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0046
47 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-2 A) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500006 | PASILLOS, CONSULTORIOS, URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0047
48 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-3 A) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500006 | TOCOLOGÍA, CENTRAL DE ENFERMERAS, ÁREAS DE LABOR, SALA DE ESPERA, TOCOCIRUGÍA E IMAGENOLOGÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0048
49 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-3 B) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500005 | PASILLOS, CONSULTORIOS, URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0049
50 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-4 A) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500001 | ULTRASONIDO, RAYOS X, PASILLO INTERNO DE RAYOS X, JEFE DE IMAGEN Y FARMACIA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0050
51 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-4 B) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500002 | ULTRASONIDO, RAYOS X, PASILLO INTERNO DE RAYOS X, JEFE DE IMAGEN Y FARMACIA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0051
52 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-5 A) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500005 | COMEDOR Y ALMACÉN | SERVICIO BÁSICO | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0052
53 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-6 A) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500009 | FARMACIA, ARCHIVO Y LAVANDERÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0053
54 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EQUIPO CON CONDENSADORA TIPO VRF Y EVAPORADORA TIPO FAN COIL , TIPO CASETS (UC-6 B) 10 TON | YORK | JV0H140VVEROAQ | AD0422000160500005 | FARMACIA, ARCHIVO Y LAVANDERÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0054
55 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 1 | YORK | XTO-033X045 | AMDMXT0244 | RAYOS X Y MÓDULO MATER | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0055
56 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 2 | YORK | XTO-033X045 | AMDMXT0247 | SALA DE EXPUSIÓN | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0056
57 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 3 | YORK | XTO-033X037 | AMDMXT0072 | MÓDULO MATER | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0057
58 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 4 | YORK | AT0-046A | ANDMXT00070 | URGENCIAS ADULTOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0058
59 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 7 | YORK | XTO-042X051 | ANDMXT00069 | LABORATORIO Y TOMA DE MUESTRAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0059
60 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE8 | YORK | XTO-042X054 | ANDMXT0076 | LABORATORIO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0060
61 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EXTRACTOR | YORK | S/N | S/N |  | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0061
62 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | ACONDICIONADO UP 6 (15 TON.) | YORK | S/N | S/N | HOSPITALIZACION 2 Y GINECOLOGÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0062
63 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UP 7 (15 TON) | YORK | ZF180COOB4A1 | N1L6045786 | HOSPITALIZACION 1, MEDICINA INTERNA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0063
64 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (3 TON) | YORK | S/N | S/N | SITE | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0064
65 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EXTRACTOR | GREENHECK | S/N | S/N |  | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0065
66 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EXTRACCION | S&P | VF210-10BL-107 | 14772382 | AZOTEA (QUIRÓFANO 2) | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0066
67 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | AIRE ACONDICIONADO UP2 (6 TON) | YORK | ZF072C00BA1A | S/N | AZOTEA (PASILLO Y COCINA) | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0067
68 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UMAS | TRANE | 7.5 TON | S/N | QUIROFANO 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0068
69 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | EXTRACTOR | GREENHECK | VSF-21040-BL-151 | S/N |  | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0069
70 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | 20 TON | S/N | LABORATORIO Y PASILLOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0070
71 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | 15 TON | S/N | URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0071
72 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | 15 TON | S/N | RECURSOS HUMANOS Y CONSULTORIOS | ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONSULTORIOS | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0072
73 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO | YORK | S/N | S/N | GOBIERNO | ÁREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0073
74 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (25 TON) | YORK | 25 TON | S/N | CEYE | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0074
75 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | EXTRACTORES | S/M | S/N | S/N | QUIROFANOS Y COCINA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0075
76 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | EXTRACTORES | S/M | S/N | S/N | QUIROFANOS Y COCINA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0076
77 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (10 TON) | YORK | 10 TON | S/N | COMEDOR | SERVICIO BÁSICO | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0077
78 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (12.5 TON) | YORK | 12.5 TON | S/N | DIRECCIÓN | AREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0078
79 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (10 TON) | YORK | 10 TON | S/N | SALA ESPERA URGENCIAS | ÁLTA IMPORTANCIA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0079
80 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | 20 TON | S/N | GINECOLOGÍA Y PASILLOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0080
81 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | 20 TON | S/N | CONSULTA EXTERNA | ÁREA MÉDICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0081
82 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | EXTRACTOR 1 | YORK | 15 TON | S/N | LABORATORIO Y RX | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0082
83 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | 15 TON | S/N | LABORATORIO / RAYOS X | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0083
84 | HOSPITAL GENERAL DE TETECALA | TETECALA | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK |  | S/N | UCIN/TOCOCIRUGIA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0084
85 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (10 TON) | YORK | DM102C00A2AAA4A | N0C6022955 | QUIRÓFANO 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0085
86 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (5 TON) | YORK | DM120C00A2AAA3C | N0E6386298 | QUIRÓFANO 4 Y LABOR | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0086
87 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (10 TON) | YORK | D1EB048A25B | NHNM107257 | QUIROFANO 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0087
88 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (4 TON) | TRANE | 4TCC4036A1000AA | 161810930L | UCIN AISLADOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0088
89 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | TRANE | TSH150G3R0A0 | 173710368D | UCEN | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0089
90 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | TRANE | TSH150G3R0A0 | 173710440D | UCIN | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0090
91 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | DN240C00A2AAA1C | NKNM125749 | URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0091
92 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM150C00A2AAA4A | N0C6054172 | INHALOTERAPIA QUIRÓFANO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0092
93 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (10 TON) | YORK | DM180C00A2AAA1 | N0L5027218 | TRANFUSION EQUIPO No 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0093
94 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (5 TON) | YORK | D1EB048A25B | NHNM102699 | QUIRÓFANO 3 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0094
95 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM120C00A2AAA3C | N0E6298468 | TRANSFUSION EQUIPO 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0095
96 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM090C00A2AAA4A | N0B6934501 | HOSPITALIZACIÓN 2 EQUIPO 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0096
97 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UP 5 (20 TON) | YORK | ZF24OC0081A1 | N1L6093301 | PASILLO INTERNO DENTAL | ÁREA MÉDICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0097
98 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM090C00A2AAA4A | N0B6934502 | HOSPITALIZACIÓN 2 EQUIPO 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0098
99 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM180C00A2AAA1C | NHNM113739 | HOSPITALIZACIÓN 1 EQUIPO 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0099
100 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM180C00A2AAA1C | NHNM113176 | HOSPITALIZACIÓN 1 EQUIPO 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0100
101 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO | YORK | DM180C00A2AAA1C | NKNM125750 | SITE, ENSEÑANZA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0101
102 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | DM240C00A2AAA1C | NKNM125747 | RAYOS X | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0102
103 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | DM120C00A2AAA3C | N06029459 | AUDITORIO | ÁREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0103
104 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM240C00A2AAA1 | N0N5467926 | AUDITORIO | ÁREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0104
105 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | AIRE ACONDICIONADO (12 TON) | YORK | DM102C00A2AAA4C | N0B6984105 | SALA DE EXPULSION | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0105
106 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UP 8 (5 TON) | YORK | ZF060COO1B4A1 | N1L6085777 | AISLADOS HOSPITALIZACIÓN | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0106
107 | HOSPITAL DE LA MUJER, YAUTEPEC | YAUTEPEC | EXTRACTORES | S/M | S/N | S/N |  |  | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0107
108 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (5 TON) | YORK | SJ060C00A1AAA1 | N0G9060462 | QUIRÓFANO 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0108
109 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (5 TON) | YORK | SJ060C00A1AAA1 | N0G9060464 | QUIRÓFANO 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0109
110 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (30 TON) | YORK | DM300C00A2AAA2B | N0K9231871 | CEYE / SALA DE RECUPERACION | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0110
111 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | YORK | DM180C00A2AAA1F | N0G9095067 | URGENCIA ENCAMADOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0111
112 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (10 TON) | YORK | DM120C00A2AAA3D | N0F4914738 | URGENCIA PASILLOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0112
113 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | DM240C00A2AAA1E | N0M9380495 | LABORATORIO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0113
114 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | DM240C00A2AAA1E | N0M9380495 | RAYOS X Y PASILLOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0114
115 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (8 TON) | YORK | DM090C00A2AAA4B | N0G9030231 | HOSPITALIZACIÓN EQUIPO 2 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0115
116 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (12 TON) | YORK | DM150C00A2AAA4B | N0E9757126 | PEDIATRÍA | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0116
117 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (8 TON) | YORK | DM090C00A2AAA4B | N0G9030235 | COVID | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0117
118 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (30 TON) | YORK | DM300C00A2AAA2B | N0K9231868 | HOSPITALIZACIÓN EQUIPO 3 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0118
119 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) | YORK | RCGGC-HW24H2 | S/N | SITE | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0119
120 | HOSPITAL COMUNITARIO DE OCUITUCO | OCUITUCO | EXTRACTORES | SOLER & PALAU | S/N | S/N |  | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0120
121 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT (1 TON) | CARRIER | 1 TON | S/N | JEFATURA DE ENFERMERAS | ÁREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0121
122 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | AIRE ACONDICIONADO (9 TON) | YORK | 9 TON | S/N | URGENCIAS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0122
123 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | AIRE ACONDICIONADO (20 TON) | YORK | 20 TON | S/N | HOSPITALIZACION | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0123
124 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | AIRE ACONDICIONADO (1 TON) | YORK | 1 TON | S/N | JEFATURA DE ENFERMERAS 2 | ÁREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0124
125 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | AIRE ACONDICIONADO (15 TON) | CARRIER | 15 TON | S/N | LABORATORIO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0125
126 | HOSPITAL GENERAL DE AXOCHIAPAN | AXOCHIAPAN | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO UP 11 (6 TON) | YORK | ZF072COOB4A1 | N1L6085911 | PASILLO INTERNO QUIRÓFANO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0126
127 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | AIRE ACONDICIONADO (2 TON) | TRANE | 2 TON | S/N | ALMACÉN MEDICAMENTOS | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0127
128 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | EXTRACTOR | SOLER & PALAU | S/N | S/N |  |  | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0128
129 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | EXTRACTOR | ARMME | S/N | S/N |  |  | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0129
130 | HOSPITAL COMUNITARIO DE PUENTE DE IXTLA | PUENTE DE IXTLA | AIRE ACONDICIONADO | CARRIER | S/N | S/N | QUIRÓFANO 1 | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0130
131 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC | JONACATEPEC | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (8 TON) | YORK | 8 TON | S/N | QUIRÓFANO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0131
132 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC | JONACATEPEC | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (20 TON) | YORK | 20 TON | S/N | CEYE | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 2 | MHOS-A-0132
133 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC | JONACATEPEC | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (20 TON) | YORK | 20 TON | S/N | LABORATORIO | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0133
134 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC | JONACATEPEC | AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (10 TON) | TRANE | 10 TON | S/N | RAYOS X | ÁREA CRÍTICA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0134
135 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC | JONACATEPEC | AIRE ACONDICIONADO (10 TON) | TRANE | 10 TON | S/N | GOBIERNO | AREA ADMINISTRATIVA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0135
136 | HOSPITAL COMUNITARIO DE JONACATEPEC | JONACATEPEC | EXTRACTOR | S/M | S/N | S/N |  | ÁLTA IMPORTANCIA | PREVENTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0136
137 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO | YORK | 12.5 TR | S/N | PEDIATRIA | PEDIATRIA | CORRECTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0137 | SE AGREGARON DERIBADO DE LA SOLICITUD PARA ATENCIÓN POR MEDIO DEL OFICIO
138 | HOSPITAL GENERAL DE TEMIXCO | TEMIXCO | AIRE ACONDICIONADO | YORK | 25 TR | S/N | HOSPITALIZACIÓN | HOSPITALIZACIÓN | CORRECTIVO | 1 | 1 | MHOS-A-0138 | SE AGREGARON DERIBADO DE LA SOLICITUD PARA ATENCIÓN POR MEDIO DEL OFICIO
139 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | CHILLER | TRANE | RTW250OFATAT AA2A1A/Y1AOA 1000 000A 2001 00BO | U11J01416 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0139
140 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | CHILLER | TRANE | RTW250OFATAT AA2A1A/Y1AOA 1000 000A 2001 00BO | U11J01417 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0140
141 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | CHILLER | TRANE | RTW250OFATAT AA2A1A/Y1AOA 1000 000A 2001 00BO | U11J01418 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0141
142 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | TORRE DE ENFRIAMIENTO | IM | 2000/201 | S/N |  |  | REQUIERE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0142
143 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | TORRE DE ENFRIAMIENTO | IM | 2000/201 | S/N |  |  | REQUIERE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0143
144 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | TORRE DE ENFRIAMIENTO | IM | 2000/201 | S/N |  |  | REQUIERE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0144
145 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | TRATAMIENTO DE AGUA HELADA Y DE CONDENSADOS | SERVICIO | S/M | S/N |  |  | REQUIERE DOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS ANUALES Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0145
146 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA | WEG/AURORA | 50HP | S/N |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0146
147 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA | WEG/AURORA | 50HP | S/N |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0147
148 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA | WEG/AURORA | 50HP | S/N |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0148
149 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA | WEG/AURORA | 40HP | S/N |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0149
150 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA | WEG/AURORA | 40HP | S/N |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0150
151 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | MOTOBOMBA DE AGUA HELADA | WEG/AURORA | 40HP | S/N |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0151
152 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | SISTEMA DE VACÍO | [5 empty] | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0152 | VALIDAR EN LA OPERACIÓN, QUE SI ESTE FISICAMENTE
153 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | TABLERO , CENTRO DE CONTROL DE MOTORES | SIEMENS | S/N | S/n |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0153
154 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | LPCAA30F4J0F | T11G42608 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0154
155 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA021UAC00 | K11H88226 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0155
156 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA012VAC00 | K11H88888 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0156
157 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA0110VAC00 | K11H88219 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0157
158 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | 529448AB836273 | T11G42609 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0158
159 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | LPCAA08F4J0FP | T11G42610 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0159
160 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA030UAC00 | K11H88210 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0160
161 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017UAC00 | T11H88201 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0161
162 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA006VACO0 | K11H88192 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0162
163 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA006UAC00 | K11H88183 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0163
164 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017UAC00 | T11H88174 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0164
165 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA012UAC00 | K11H88165 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0165
166 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA021UAC00 | K11H88156 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0166
167 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA021UAC00 | T11H88147 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0167
168 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017VAC00 | K11H88138 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0168
169 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017UAC00 | K11H88424 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0169
170 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA025UAC00 | K11H88432 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0170
171 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA008UAC00 | T11H88440 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0171
172 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA006UAC00 | K11H88448 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0172
173 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017VAC00 | K11H88456 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0173
174 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA021-VAC00 | K11H88464 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0174
175 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017VAC00 | K11H88472 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0175
176 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA025VAC00 | K11H88479 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0176
177 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA021VAC00 | K11H88486 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0177
178 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA030VAC00 | K11H88505 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0178
179 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA025VAC00 | K11H88512 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0179
180 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA017VAC00 | K11H88519 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0180
181 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA014UAC00 | K11H88396 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0181
182 | HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE | EMILIANO ZAPATA | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE | TRANE | CSAA025VAC00 | K11H88405 |  |  | REQUIERE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL Y LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN | 1 | 1 | MHOS-A-0182

## DIAGNOSTICO TORRE DE ENFRIAMIEN
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Dirección
Número de Contrato
Mantto. |  | Garantia |  |  | Instalación
Preventivo
Mantto. |  | Diagnóstico | X |  | Capacitación
Correctivo
Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  | Número de serie:
Marca:
Modelo: |  |  |  | Ubicación:
Falla reportada:
Condiciones iniciales del equipo:
Refacciones/ Accesorios utilizados:
EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO
EQUIPO | MARCA |  | MODELO |  |  | NÚMERO DE SERIE
Tec./Ing. De Servicio Nombre y Firma | Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  | Vo.Bo. Entidad Responsable |  | Administrador/Responsable de la Unidad |  | Sello de la Unidad

## MHOS-A-0143 TORRE DE ENFRIAMIEN
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Dirección
Número de Contrato
Mantto. | X |  | Garantia |  |  | Instalación
Preventivo
Mantto. |  |  | Diagnóstico |  |  | Capacitación
Correctivo
Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie:
Marca:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación:
Falla reportada:
Condiciones iniciales del equipo:
Refacciones/ Accesorios utilizados:
EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO
EQUIPO |  | MARCA |  | MODELO |  |  | NÚMERO DE SERIE
Tec./Ing. De Servicio Nombre y Firma |  | Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  | Vo.Bo. Entidad Responsable |  | Administrador/Responsable de la Unidad |  | Sello de la Unidad
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie:
Marca:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación:
CHECK LIST
ACTIVIDAD A REALIZAR | [8 empty] | CONFIRMACIÓN
Revisión, ajuste y limpieza de cada uno de los componentes de los equipos de aire acondicionado, incluyendo condensadora, serpentines y los filtros.
Pintado para demarcación de áreas de los equipos, donde aplique. De acuerdo NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011.
Revisión, ajuste y limpieza a nivel componente, tarjetas, unidades controladoras
Limpieza de filtros de los equipos Sistema mecánico, Condensadora.
Mantenimiento a motores de evaporadora y condensadora con cambio de baleros (1 por año), que incluya aplicación de barniz a alta temperatura a devanados y limpieza de rotor y tapas de motor, con cambio de bandas de motores cuando se requiera
Revisión y ajuste de presión de gas refrigerante y en su caso reparación de fugas y carga de refrigerante, circuitos, controles y líneas Sistema eléctrico.
Revisión de la alimentación (voltajes, amperajes, revisión de fases, deberán ser acorde a cada modelo de equipo), para el buen funcionamiento, revisión de la instalación en general, voltaje y amperaje a compresores y motores con plena carga y cambio de fusibles en caso necesario.
Cambio de filtro de aceite, revisión y reparación de fugas de gas, forro y protección de la tubería, si es necesario calibración.
Completar carga de gas refrigerante.
Cambio de sensores de baja presión
Revisión y en su caso programación de la tarjeta de control.
Revisión y en su caso programación eléctrica de los equipos para el buen funcionamiento.
Revisión y en su caso programación de los equipos
Medición de los voltajes de alimentación con respecto a tierra física.
Revisión y diagnóstico de indicadores visuales y audibles.
Revisión y en su caso programación de la tarjeta de control del PLC.
Eliminación de fugas de aire y sellado de tapas, colocación de tornillerías faltantes.
Cambio de filtros absolutos HEPA al 99.97 %0.3 micras con deparadores de aluminio marco galvanizado y de bolsa eficiencia 65% marco galvanizado una vez por año.
Tec./Ing. De Servicio Nombre y Firma |  | Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  | Vo.Bo. Entidad Responsable |  | Administrador/Responsable de la Unidad |  | Sello de la Unidad
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie:
Marca:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación:
CHECK LIST
ACTIVIDAD A REALIZAR | [8 empty] | CONFIRMACIÓN
Cambio de capacitor de arranque
Limpieza de charola de condensados y sustitución de tubería de descargas.
Limpieza de aspas de condensador
Limpieza de sensores de temperatura entrada y salida de aire
Medición de temperatura de evaporador y condensador
Verificación de paros y arranques del compresor
Verificación de funcionamiento de termostato y ajuste de parámetros de trabajo de acuerdo a las necesidades del área.
Verificación de funcionamiento de protección contra perdida de fase.
Alineación de poleas y pruebas de operación.
Engrasado de partes mecánicas y chumaceras.
Cambio de filtros Celdek, con la periodicidad establecida por el fabricante.
Rutina específica establecida en el anexo técnico.
Tec./Ing. De Servicio Nombre y Firma |  | Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  | Vo.Bo. Entidad Responsable |  | Administrador/Responsable de la Unidad |  | Sello de la Unidad
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Número de Contrato |  |  | Partida |  |  | Subpartida
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ANTES DEL SERVICIO |  |  |  |  | DURANTE EL SERVICIO
DESPUES DEL SERVICIO
Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  |  | Apoderado Legal de Comercializadora Manhos S.A. de C.V. |  |  |  | Vo.Bo. Entidad Responsable