## MHOS-A-0143 TORRE DE ENFRIAMIEN
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Dirección
Número de Contrato
Mantto. | X |  | Garantia |  |  | Instalación
Preventivo
Mantto. |  |  | Diagnóstico |  |  | Capacitación
Correctivo
Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie:
Marca:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación:
Falla reportada:
Condiciones iniciales del equipo:
Refacciones/ Accesorios utilizados:
EQUIPO DE MEDICIÓN UTILIZADO
EQUIPO |  | MARCA |  | MODELO |  |  | NÚMERO DE SERIE
Tec./Ing. De Servicio Nombre y Firma |  | Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  | Vo.Bo. Entidad Responsable |  | Administrador/Responsable de la Unidad |  | Sello de la Unidad
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie:
Marca:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación:
CHECK LIST
ACTIVIDAD A REALIZAR | [8 empty] | CONFIRMACIÓN
Revisión, ajuste y limpieza de cada uno de los componentes de los equipos de aire acondicionado, incluyendo condensadora, serpentines y los filtros.
Pintado para demarcación de áreas de los equipos, donde aplique. De acuerdo NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011.
Revisión, ajuste y limpieza a nivel componente, tarjetas, unidades controladoras
Limpieza de filtros de los equipos Sistema mecánico, Condensadora.
Mantenimiento a motores de evaporadora y condensadora con cambio de baleros (1 por año), que incluya aplicación de barniz a alta temperatura a devanados y limpieza de rotor y tapas de motor, con cambio de bandas de motores cuando se requiera
Revisión y ajuste de presión de gas refrigerante y en su caso reparación de fugas y carga de refrigerante, circuitos, controles y líneas Sistema eléctrico.
Revisión de la alimentación (voltajes, amperajes, revisión de fases, deberán ser acorde a cada modelo de equipo), para el buen funcionamiento, revisión de la instalación en general, voltaje y amperaje a compresores y motores con plena carga y cambio de fusibles en caso necesario.
Cambio de filtro de aceite, revisión y reparación de fugas de gas, forro y protección de la tubería, si es necesario calibración.
Completar carga de gas refrigerante.
Cambio de sensores de baja presión
Revisión y en su caso programación de la tarjeta de control.
Revisión y en su caso programación eléctrica de los equipos para el buen funcionamiento.
Revisión y en su caso programación de los equipos
Medición de los voltajes de alimentación con respecto a tierra física.
Revisión y diagnóstico de indicadores visuales y audibles.
Revisión y en su caso programación de la tarjeta de control del PLC.
Eliminación de fugas de aire y sellado de tapas, colocación de tornillerías faltantes.
Cambio de filtros absolutos HEPA al 99.97 %0.3 micras con deparadores de aluminio marco galvanizado y de bolsa eficiencia 65% marco galvanizado una vez por año.
Tec./Ing. De Servicio Nombre y Firma |  | Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  | Vo.Bo. Entidad Responsable |  | Administrador/Responsable de la Unidad |  | Sello de la Unidad
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Datos del Equipo
Equipo: |  |  |  |  | Número de serie:
Marca:
Modelo: |  |  |  |  | Ubicación:
CHECK LIST
ACTIVIDAD A REALIZAR | [8 empty] | CONFIRMACIÓN
Cambio de capacitor de arranque
Limpieza de charola de condensados y sustitución de tubería de descargas.
Limpieza de aspas de condensador
Limpieza de sensores de temperatura entrada y salida de aire
Medición de temperatura de evaporador y condensador
Verificación de paros y arranques del compresor
Verificación de funcionamiento de termostato y ajuste de parámetros de trabajo de acuerdo a las necesidades del área.
Verificación de funcionamiento de protección contra perdida de fase.
Alineación de poleas y pruebas de operación.
Engrasado de partes mecánicas y chumaceras.
Cambio de filtros Celdek, con la periodicidad establecida por el fabricante.
Rutina específica establecida en el anexo técnico.
Tec./Ing. De Servicio Nombre y Firma |  | Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  | Vo.Bo. Entidad Responsable |  | Administrador/Responsable de la Unidad |  | Sello de la Unidad
Orden/Reporte de Servicio
Fecha
Cliente
Número de Contrato |  |  | Partida |  |  | Subpartida
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ANTES DEL SERVICIO |  |  |  |  | DURANTE EL SERVICIO
DESPUES DEL SERVICIO
Coordinador de Servicio Comercializadora Manhos SA de CV |  |  | Apoderado Legal de Comercializadora Manhos S.A. de C.V. |  |  |  | Vo.Bo. Entidad Responsable